## relatorio (4)
ML ENGENHARIA & PROJETOS
Edifício Centro Empresarial da Serra - Sala 616 – Avenida Eldes Scherrer de Souza,
nº1025, Parque Residencial de Laranjeiras, Serra – ES - Cep:29.165-680
Tabela: 512701 - TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES-JUNHO/2015(LS=134,87% BDI=27,64%)
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA |  | Leis Sociais: 134,87 % |  |  | BDI: 27,64 %
Elaborado: | Carlos Raphael Monteiro de Lemos Crea-ES:11840/D
Item | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Item SINAPI | Item MERCADO
ANEXO III
ML ENGENHARIA & PROJETOS
Edifício Centro Empresarial da Serra - Sala 616 – Avenida Eldes Scherrer de Souza,
nº1025, Parque Residencial de Laranjeiras, Serra – ES - Cep:29.165-680
Tabela: 512701 - TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES-JUNHO/2015(LS=134,87% BDI=27,64%)
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA |  | Leis Sociais: 134,87 % |  |  | BDI: 27,64 %
Elaborado: | Carlos Raphael Monteiro de Lemos Crea-ES:11840/D
Item | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Item SINAPI | Item MERCADO
'01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
'0102 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
'010201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 56 | 18.02 | 1009.12
'010202 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 178.63 | 9.7 | 1732.711
'010206 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 5 | 34.65 | 173.25
010209 | Demolição alvenaria | m³ | 27.23 | 41.59 | 1132.4957
010331 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m² | 45.8 | 7.43 | 340.294
'010214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 6.72 | 11.09 | 74.5248
'010223 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 4 | 14.41 | 57.64
'010225 | Retirada de bancada de pia | m2 | 0.7 | 17.28 | 12.096
'010226 | Retirada de tanque de cimento | und | 1 | 17.28 | 17.28
010238 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m² | 79.55 | 6.93 | 551.2815
'010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 36 | 7.66 | 275.76
'010259 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 73.7 | 1.61 | 118.657
010246 | Lixamento de parede com pintura antiga para recebimento de nova camada de tinta | m² | 824.79 | 2.6 | 2144.454
| Lixamento forro com pintura antiga para recebimento de nova camada de tinta | m² | 75.8 | 2.6 | 197.08 | equivalente
010319 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m² | 89.25 | 13.03 | 1162.9275
010271 | Retirada de caixas dos quadros elétricos | uni | 2 | 10.33 | 20.66
| Subtotal |  |  |  | 9020.2315
'0104 | LIMPEZA DO TERRENO
'010402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 151.47 | 3.05 | 461.9835
'200401 | Limpeza geral da obra | m2 | 520 | 8.54 | 4440.8
| Subtotal |  |  |  | 4902.7835
'02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
'0203 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
'020302 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m, dispondo de abertura e portão, com 2.20 m de altura | m | 8 | 218.43 | 1747.44
'020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 1 | 274.2 | 274.2
| Subtotal |  |  |  | 2021.64
'0207 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18
'020701 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. Projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 458.57 | 4998.413
| Subtotal |  |  |  | 4998.413
'0303 | TRANSPORTES
'030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada. | m3 | 38 | 53.12 | 2018.56
'310401 | Carregamento manual de entulho (peso específico = 1.3 t/m3) | m3 | 23 | 8.97 | 206.31
| Subtotal |  |  |  | 2224.87
0403 | SUPERESTRUTURA
| Estrutura da viga metálica de reforço estrutural inclusive montagem, proteção anticorrosiva e pintura com tinta esmalte sintético a duas demãos | KG | 1650.96 | 18 | 29717.28 |  | MERCADO
| Subtotal |  |  |  | 29717.28
'05 | PAREDES E PAINÉIS
'0501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
'050112 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 2.85 | 101.82 | 290.187
'0502 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
'050205 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 7.65 | 374.46 | 2864.619
| Subtotal |  |  |  | 3154.806
'0503 | VERGAS/CONTRAVERGA
'050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 11.28 | 7.28 | 82.1184
'0506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
050606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 160.6 | 45.01 | 7228.606
'050608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 18.52 | 77.25 | 1430.67
| Subtotal |  | , |  | 8741.3944
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
'0601 | MARCOS E ALIZARES
'060101 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 5 | 200.68 | 1003.4
060102 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 5 | 200.68 | 1003.4
060103 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 200.68 | 401.36
| Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 25x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 11 | 200.68 | 2207.48 | equivalente
60110 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 25 x 3 cm de batente | m | 29.46 | 41.8 | 1231.428
060107 | Alizar de madeira de lei tipo paraju ou equivalente de 5x1,5cm | m | 61.02 | 19.6 | 1195.992
'061201 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: |  |  | ,
'061202 | 0.60 x 2.10 m-P1 | und | 5 | 568.2 | 2841
'061203 | 0.70 x 2.10 m-P4 | und | 3 | 574.29 | 1722.87
| 0.80 x 2.10 m-P3 | und | 6 | 616.77 | 3700.62
'0619 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES:
'061902 | 0.80 x 2.10 m-P5 | und | 7 | 769.5 | 5386.5
'0623 | Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões:
'062301 | 0.60 x 1.60 m-P9 | und | 3 | 448.32 | 1344.96
0617 | Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões:
61702 | 0.70 x 2.10 m-P2 | und | 2 | 628.23 | 1256.46
'0711 | GRADES E PORTÕES
'071107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento-P10 | m2 | 0.8 | 489.79 | 391.832
BASCULAS E JANELAS
| Janela em madeira de lei, padrão existente, caixilho de 12x3cm, incluso alizar e trinco - J1 | und | 3 | 612.03 | 1836.09 |  | composição
| Bascula em madeira de lei, padrão existente, caixilho de 12x3cm, alizar e trinco - B1 | und | 1 | 169.17 | 169.17 |  | composição
| Bascula em madeira de lei, padrão existente, caixilho de 12x3cm, alizar e trinco - B2 | und | 1 | 224.16 | 224.16 |  | composição
| Bascula em madeira de lei, padrão existente, caixilho de 12x3cm, alizar e trinco - B3 | und | 1 | 499.11 | 499.11 |  | composição
| Bascula fixa e veneziana, em madeira de lei, padrão existente, caixilho de 12x3cm e alizar - B4 | und | 1 | 428.46 | 428.46 |  | composição
| Bascula em madeira de lei, padrão existente, caixilho de 12x3cm, alizar e trinco - B5 | und | 2 | 370.8 | 741.6 |  | composição
| Recolocação de janela (J1) | und | 1 | 131.65 | 131.65 |  | composição
| Recolocação de bascula (B4) | und | 1 | 113.5 | 113.5 |  | composição
'08 | Subtotal |  |  |  | 27831.042
'0801 | VIDROS E ESPELHOS
080102 | VIDROS PARA ESQUADRIAS
'080103 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura-P7 e V3 | m2 | 11.66 | 78.59 | 916.3594
| Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 3.89 | 112.85 | 438.9865
| Subtotal |  |  |  | 1355.3459
'0802 | ESPELHOS
'080201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 6.2 | 420.25 | 2605.55
| Subtotal |  |  |  | 2605.55
09 | COBERTURA
'0902 | TELHADO
| Cobertura com policarbonato alveolar, espessura 4MM, incluso acessorios de fixação | m2 | 16.64 | 37.72 | 627.6608 |  | MERCADO
'11 | TETOS E FORROS
'1102 | REBAIXAMENTOS
110203 | Forro de gesso acabamento tipo bisotado | m2 | 388.38 | 37.65 | 14622.507
| Subtotal |  |  |  | 15250.1678
'1103 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
'110301 | Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 126.47 | 27.14 | 3432.3958
'120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 379.24 | 17.13 | 6496.3812
110101 | Chapisco | m² | 358.24 | 9.78 | 3503.5872
'1202 | ACABAMENTOS
'120216 | Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2" | m | 15.21 | 12.55 | 190.8855
'120221 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 104.82 | 139.71 | 14644.4022
'120236 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m2 | 29.99 | 57.02 | 1710.0298
| Subtotal |  |  |  | 29977.6817
'13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
'1301 | LASTRO DE CONTRAPISO
'130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 178.63 | 17.31 | 3092.0853
130202 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m (piso cimentado entrada) | m² | 13.71 | 38.73 | 530.9883
'1302 | ACABAMENTOS
'130232 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 194.31 | 131.42 | 25536.2202
84190 | Piso Granito Assentado Sobre Argamassa Cimento / Cal / Areia Traço 1:0, 25:3 Inclusive Rejunte em Cimento | m² | 149.14 | 259.44 | 38692.8816
| Subtotal |  |  |  | 67852.1754
'1303 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
'130304 | Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 | m | 162.05 | 22.69 | 3676.9145
'130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm(branco siena) | m | 5.2 | 45.73 | 237.796
'130311 | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | m | 16.26 | 11.72 | 190.5672
'130315 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 60.88 | 37.83 | 2303.0904
'130321 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 45.7 | 37.96 | 1734.772
| Subtotal |  |  |  | 8143.1401
'19 | PINTURA
'1901 | SOBRE PAREDES, forros e esquadrias
'190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 379.24 | 16.18 | 6136.1032
'190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a três demãos | m2 | 921.61 | 19.66 | 18118.8526
'190302 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em, em forros, a três demãos | m2 | 464.18 | 19.66 | 9125.7788
190302 | pintura em tinta esmalte em madeira (pintura em esquadrias) | m² | 110.24 | 19.67 | 2168.4208
| Subtotal |  |  |  | 35549.1554
'2103 | DIVERSOS INTERNOS
'210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 25.8 | 193.45 | 4991.01
| Subtotal |  |  |  | 4991.01
'1702 | BANCADAS
'170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 2.85 | 311.8 | 888.63
| Subtotal |  |  |  | 888.63
'14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
'1407 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 18 | 72.05 | 1296.9
170329 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | pt | 7 | 72.07 | 504.49
'140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) inclusive tubos e conexões | pt | 5 | 85.02 | 425.1
'140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) inclusive tubos e conexões | pt | 12 | 66.95 | 803.4
'140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 7 | 109.86 | 769.02
'140713 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906 | pt | 5 | 728.68 | 3643.4
'1409 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS |  |  |  | 0
'140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 29 | 41.05 | 1190.45
'1411 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
'141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 2 | 396.54 | 793.08
'141103 | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | und | 1 | 438.76 | 438.76
'141104 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1 | 424.02 | 424.02
'1421 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
142104 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x1.1/2" | und | 5 | 18.37 | 91.85
'142106 | Sifão em PVC para tanque 2" | und | 2 | 17.87 | 35.74
142124 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" | und | 2 | 13.89 | 27.78
142125 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1" | und | 1 | 17.55 | 17.55
142121 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm) | und | 1 | 97.67 | 97.67
170540 | Reservatório de fibra de vidro 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 648.42 | 648.42
010203 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto | m² | 2.6 | 19.41 | 50.466
130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, esp=3cm | m² | 2.6 | 17.31 | 45.006
130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 2.6 | 34.53 | 89.778
200254 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, CINZA, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 2.6 | 59.11 | 153.686
| Subtotal |  |  |  | 11546.566
'15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'1503 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
'150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 362.11 | 362.11
'150317 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 1 | 1108.53 | 1108.53
'1506 | CAIXAS DE PASSAGEM
'150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 2 | 167.6 | 335.2
'150636 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 85 | 9.7 | 824.5
'1508 | INSTALAÇÕES APARENTES
'150807 | Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões | m | 30 | 9.47 | 284.1
| Caixa de Sobrepor Branca | und | 52 | 2.53 | 131.56 |  | MERCADO
151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) | und | 39 | 141.57 | 5521.23 |  | menos caixa 4x2" 045017
'1509 | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA
| LAMP ESPIRAL 25W 127V 6400K T2 EMPALUX | und | 45 | 13.9 | 625.5 |  | MERCADO
| LAMP FLUOR 32W T8 6400K OSRAM ENERGY SAVER | und | 94 | 7 | 658 |  | MERCADO
| LAMP. LED PAR20 | und | 1 | 29.98 | 29.98 |  | MERCADO
'1511 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
'1513 | CHAVES E DISJUNTORES
'151301 | Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN - | und | 10 | 15.41 | 154.1
'151302 | Disjuntor monopolar 20 A - Norma DIN | und | 22 | 15.41 | 339.02
'151321 | Disjuntor bipolar 25 A - Norma DIN | und | 5 | 42.08 | 210.4
'151322 | Disjuntor bipolar 32 A - Norma DIN | und | 3 | 42.08 | 126.24
'151324 | Disjuntor bipolar 63 A - Norma DIN | und | 1 | 55.23 | 55.23
'151333 | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A - Disj Geral | und | 1 | 391.84 | 391.84
'151336 | Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA | und | 2 | 112.48 | 224.96
'1514 | FIOS E CABOS
'151413 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2 - Aterramento padão de energia | m | 15 | 16.54 | 248.1
'151414 | Fio de cobre nú, seção de 10.0 mm2 - Aterramento split's | m | 10 | 9.8 | 98
'1516 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
'151601 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 95 | 8.92 | 847.4
'151606 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m | 10 | 37.7 | 377
'1517 | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA
151708 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 47001 até 57000W, instalada em muro | und | 1 | 5605.4 | 5605.4
'1518 | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 85 | 137.45 | 11683.25 |  | menos caixa 4x4" 045021
'151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 8 | 164.23 | 1313.84
'151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 66 | 143.66 | 9481.56
'151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 8 | 199.3 | 1594.4
'151817 | Ponto padrão de 2 tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.5m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) | und | 13 | 170.64 | 2218.32
'151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 25 | 126.01 | 3150.25
'151815 | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 8 | 103.08 | 824.64
'151820 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 8 | 119.83 | 958.64
151819 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 1 | 73.79 | 73.79
| Subtotal |  |  |  | 49857.09
'16 | OUTRAS INSTALAÇÕES
'1601 | INSTALAÇÃO DE TELEFONE
| Ponto de telefone, PVC ref. Tegreflex ou equivalente, eletrodutos e fios | pt | 12 | 141.57 | 1698.84 |  | composição '151803
- | quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica,de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. | und | 1 | 164.55 | 164.55 | 83370
- | caixa enterrada para instalações telefonicas tipo r1 ,60x0,35x0,50m e m blocos de concreto estrutural. | und | 1 | 153.53 | 153.53 | 73749/001
160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11 | und | 11 | 35.7 | 392.7
| Subtotal |  |  |  | 2409.62
'1604 | INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO
| Ponto para sonorização inclusive eletroduto, fio 2,5mm2 | pt | 11 | 137.45 | 1511.95 |  | composição '151801
| Cx acústica de embutir 100 wts. | und | 11 | 299 | 3289 |  | MERCADO
| Subtotal |  |  |  | 4800.95
'1606 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
'160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 2 | 258.41 | 516.82
'160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 21 | 28.67 | 602.07
'160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 8 | 194.2 | 1553.6
| Subtotal |  |  |  | 2672.49
'1608 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
160807 | Conector RJ 45 macho | und | 36 | 8.6 | 309.6
150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável d=1" | m | 80 | 16.75 | 1340
151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 35 | 18.29 | 640.15
'160806 | Espelho com conector RJ 45 fêmea | und | 36 | 19.44 | 699.84
'160808 | Cabo par trançado CAT 5E | m | 115 | 5.69 | 654.35
c | Subtotal |  |  |  | 3643.94
INSTALAÇÃO DE CÂMARA / CFTV
| Câmera infravermelho day night ccd digital 36 leds 1/3 linhas 3.6mm, inclusive cabeamento | pt | 3 | 89.9 | 269.7 |  | MERCADO
| Caixa de proteção pequena c/ suporte anodizado | und | 3 | 41.8 | 125.4 |  | MERCADO
'150629 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 6 | 11.82 | 70.92
'151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 70 | 8.19 | 573.3
| Subtotal |  |  |  | 1039.32
'17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
'1701 | LOUÇAS
'170107 | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | und | 2 | 324.88 | 649.76
'170115 | Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 4 | 221.58 | 886.32
'170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 5 | 291.39 | 1456.95
'170124 | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira | und | 2 | 324.55 | 649.1
| Subtotal |  |  |  | 3642.13
'1703 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
'170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6 | 68.57 | 411.42
'170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 2 | 75.86 | 151.72
'170312 | Torneira de metal com borda roscável, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 83.68 | 83.68
'170318 | Registro de pressão bruto, diam. 15mm (1/2") | und | 9 | 50.41 | 453.69
| Subtotal |  |  |  | 1100.51
'1705 | OUTROS APARELHOS
'170504 | Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas | und | 4 | 80.57 | 322.28
'170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 324.84 | 324.84
| Punho para Janelas Cromado Prata 90x50xmm União Mundial ou equivalente | und | 20 | 42.4 | 848 |  | MERCADO
170546 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 208.73 | 208.73
'170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 | 181.13 | 905.65
062210 | Substituição de trilho janela de correr | M | 2.97 | 10.07 | 29.9079
210315 | Barra de apoio de ferro galvanizado, D=3cm, comprimento de 80cm, para sanitário deficientes, inclusive pintura. | und | 4 | 133.37 | 533.48
| Dispenser para papel higienico ABS para rolo de 300 a 400m | und | 5 | 42.5 | 212.5
| Marcenaria geral | - |  | - | 32600 |  | MERCADO
| Subtotal |  |  |  | 35985.3879
'18 | APARELHOS ELÉTRICOS
'1801 | LUMINÁRIAS
| PLAFON EMB. 40X40 8024 BONIN | und | 74 | 98.9 | 7318.6 |  | MERCADO
| EMBUTIDO ACRILICO INTERNO 60CM BR | und | 8 | 407.3 | 3258.4 |  | MERCADO
| CALHA SOBREPOR LT C/ ALETA RSDS 2X32 ALETADA 120006 | und | 47 | 127.9 | 6011.3 |  | MERCADO
| Subtotal |  |  |  | 16588.3
'1807 | VENTILADORES
'180701 | Ventilador de teto conjugado com luminária, ref. Tron ou equivalente, completo, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 8 | 166.67 | 1333.36
| Subtotal |  |  |  | 1333.36
| Exaustor B-10 cata | uni | 4 | 151.9 | 607.6 |  | MERCADO
| Tubulação para exaustor | m | 11.3 | 23.99 | 271.087
| Válvula de Descarga para Mictório Acionamento com Sensor Bivolt Decalux Branco Deca | uni | 2 | 1099.9 | 2199.8 |  | MERCADO
| Subtotal |  |  |  | 3078.487
| TOTAL |  |  |  | 396923.4676