ANEXO X

PROJETO BÁSICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICPAL DE SANTA TERESA-ES

- OBJETIVO

Contratação de empresa especializada na areada construção civil para prestação de serviços técnicos de execução de serviços em obra para  Reforma e Adequação da Câmara Municipal de Santa Teresa. Edificação situada junto a Prefeitura Municipal, no andar térreo do prédio, ocupando uma área de 521,00m² (quinhentos e vinte e um metro quadrados).

- JUSTIFICATIVA

Neste ano a Prefeitura doou o espaço onde a Câmara Municipal está instalada a mais de 25 anos. Tal doação contemplou o além do espaço já ocupado pela instituição e um acréscimo de área, o que traz a necessidade de adequação do espaço doado para melhor atender a população e exercer as atividades realizadas no local. Devemos considerar, também que a última reforma executada na edificação foi realizada a mais de 8 anos e atualmente alguns elementos construtivos (esquadrias, revestimentos de parede e piso, instalações hidrossanitárias) precisam de reforma.

- FUNDAMENTO LEGAL

Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações que institui norma para licitação e contratos da Administração Pública.

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao conjunto de projetos executivos, memoriais descritivos e planilha orçamentária, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização.

Os projetos e especificações são elementos que se complementam, devendo as eventuais discordâncias ser resolvidas pela fiscalização com a seguinte ordem de prevalência: projetos, planilha orçamentária e especificações.

De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada, cabendo a esta, a responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em obra. Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas e métodos pertinentes da ABNT. Fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações dos memoriais descritivos, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos.

Caberá, também, à empreiteira, a elaboração dos desenhos “as built” sobre todas as áreas e projetos relacionados neste memorial, caso haja algum tipo de modificação.

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Os serviços em obra deverão ser executados no período de 06 (seis) meses a partir da assinatura da ordem de serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

- RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A contratante obriga-se:

- Pagar pelos Serviços prestados;

- A fornecer à Contratada, todos os dados, documentos e informações que se façam necessárias ao bom desempenho dos serviços contratados, em tempo hábil;

- Cumpri as exigências contidas no Contrato e neste Edital.

- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada para execução dos serviços em obra deverá cumprir rigorosamente as exigências contidas nos Projetos Executivos, nos Memoriais Descritivos e na Planilha Orçamentária, assim como as diretrizes do Contrato e deste Edital.

- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A Contratante deverá indicar profissional devidamente habilitados para o acompanhamento da execução dos serviços em obra. O qual será responsável por esclarecer quaisquer dúvidas ou divergências, verificar o modo e qualidade da execução dos serviços, conferir e atestar as medições solicitadas pela Contratada.  Poderá a fiscalização glosar parte da medição casos os serviços não estejam devidamente executados.

Santa Teresa, 28 de setembro de 2015

____________________________

Priscila Maria Pizziolo da Motta

CAU A 33599-1

Arquiteta e Urbanista

________________________

Bruno Henriques Araújo

CPF: 077.190.847-48

Presidente da CMST